## ba_sample
項次 | 設備名稱 | 標籤 (唯一不可重複) | 類型 (0: 數值; 1: 布林) | 分類名稱 | 數值單位 | 存放位置 | 樓層 | 棟別名稱 | 上限 | 下限 | 紅框必填，類別為1時黃框才需要填
# | project | tag | type | category | unit | location | floor | building | lo | hi
1 | 大同中南-R3樓揚水水箱蓋-門禁開啟 | 1111 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | R3樓揚水水箱蓋 | R3F | 不分區 | 1 | 2
2 | 大同中南-R2樓 水錶室-門禁開啟 | 1112 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | R2樓 水錶室 | R2F | 不分區 | 1 | 2
3 | 大同中南-R2樓A樓梯緊急壓扣-緊急求救 | 1113 | 0 | 緊急求救 | 單位 | R2樓A樓梯緊急壓扣 | R2F | 不分區 | 1 | 2
4 | 大同中南-R1樓A樓梯安全門-門禁開啟 | 1114 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | R1樓A樓梯安全門 | R1F | 不分區 | 1 | 2
5 | 大同中南-R1樓A樓梯緊急壓扣-緊急求救 | 1115 | 0 | 緊急求救 | 單位 | R1樓A樓梯緊急壓扣 | R1F | 不分區 | 1 | 2
6 | 大同中南-R1樓 頂樓對講壓扣-緊急求救 | 1116 | 0 | 緊急求救 | 單位 | R1樓 頂樓對講壓扣 | R1F | 不分區 | 1 | 2
7 | 大同中南-R1樓RP盤景觀噴灌泵浦-馬達運轉 | 1117 | 0 | 馬達運轉 | 單位 | R1樓RP盤景觀噴灌泵浦 | R1F | 不分區 | 1 | 2
8 | 大同中南-R1樓RP盤景觀噴灌泵浦-馬達過載 | 1118 | 0 | 馬達過載 | 單位 | R1樓RP盤景觀噴灌泵浦 | R1F | 不分區 | 1 | 2
9 | 大同中南-R1樓雨量計-水位過高 | 1119 | 0 | 水位過高 | 單位 | R1樓雨量計 | R1F | 不分區 | 1 | 2
10 | 大同中南-R2樓消防水箱-水位過高 | 1120 | 0 | 水位過高 | 單位 | R2樓消防水箱 | R2F | 不分區 | 1 | 2
11 | 大同中南-R2樓消防水箱-水位過低 | 1121 | 0 | 水位過低 | 單位 | R2樓消防水箱 | R2F | 不分區 | 1 | 2
12 | 大同中南-15樓A樓梯安全門-門禁開啟 | 1122 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 15樓A樓梯安全門 | 15F | 不分區 | 1 | 2
13 | 大同中南-15樓A樓梯緊急壓扣-緊急求救 | 1123 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 15樓A樓梯緊急壓扣 | 15F | 不分區 | 1 | 2
14 | 大同中南-15樓 露臺對講壓扣-緊急求救 | 1124 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 15樓 露臺對講壓扣 | 15F | 不分區 | 1 | 2
15 | 大同中南-15樓管委會空間-空氣異常 | 1125 | 1 | 空氣異常 | 單位 | 15樓管委會空間 | 15F | 不分區 | 1 | 2
16 | 大同中南-15樓管委會空間-門禁開啟 | 1126 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | 15樓管委會空間 | 15F | 不分區 | 1 | 2
17 | 大同中南-14樓A樓梯安全門-門禁開啟 | 1127 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | 14樓A樓梯安全門 | 14F | 不分區 | 1 | 2
18 | 大同中南-14樓A樓梯緊急壓扣-緊急求救 | 1128 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 14樓A樓梯緊急壓扣 | 14F | 不分區 | 1 | 2
19 | 大同中南-14樓B樓梯安全門-門禁開啟 | 1129 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | 14樓B樓梯安全門 | 14F | 不分區 | 1 | 2
20 | 大同中南-14樓B樓梯緊急壓扣-緊急求救 | 1130 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 14樓B樓梯緊急壓扣 | 14F | 不分區 | 1 | 2
21 | 大同中南-R3樓揚水水箱-水位過高 | 1131 | 0 | 水位過高 | 單位 | R3樓揚水水箱 | R3F | 不分區 | 1 | 2
22 | 大同中南-R3樓揚水水箱-水位過低 | 1132 | 1 | 水位過低 | 單位 | R3樓揚水水箱 | R3F | 不分區 | 1 | 2
23 | 大同中南-15樓 走道對講壓扣-緊急求救 | 1133 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 15樓 走道對講壓扣 | 15F | 不分區 | 1 | 2
24 | 大同中南-R3樓人口爬梯-門禁開啟 | 1134 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | R3樓人口爬梯 | R2F | 不分區 | 1 | 2
25 | 大同中南-RPP盤洗窗機1-電源供電 | 1135 | 1 | 電源供電 | 單位 | RPP盤洗窗機1 | R1F | 不分區 | 1 | 2
26 | 大同中南-RPP盤洗窗機1-電源故障 | 1136 | 0 | 電源故障 | 單位 | RPP盤洗窗機1 | R1F | 不分區 | 1 | 2
27 | 大同中南-RPP盤洗窗機2-電源開啟 | 1137 | 0 | 電源開啟 | 單位 | RPP盤洗窗機2 | R1F | 不分區 | 1 | 2
28 | 大同中南-RPP盤洗窗機2-電源故障 | 1138 | 0 | 電源故障 | 單位 | RPP盤洗窗機2 | R1F | 不分區 | 1 | 2
29 | 大同中南-RPP盤洗窗機3-電源開啟 | 1139 | 0 | 電源開啟 | 單位 | RPP盤洗窗機3 | R1F | 不分區 | 1 | 2
30 | 大同中南-RPP盤洗窗機3-電源故障 | 1140 | 0 | 電源故障 | 單位 | RPP盤洗窗機3 | R1F | 不分區 | 1 | 2
31 | 大同中南-RPP盤洗窗機4-電源開啟 | 1141 | 0 | 電源開啟 | 單位 | RPP盤洗窗機4 | R1F | 不分區 | 1 | 2
32 | 大同中南-RPP盤洗窗機4-電源故障 | 1142 | 0 | 電源故障 | 單位 | RPP盤洗窗機4 | R1F | 不分區 | 1 | 2
33 | 大同中南-RPP盤洗窗機5-電源開啟 | 1143 | 0 | 電源開啟 | 單位 | RPP盤洗窗機5 | R1F | 不分區 | 1 | 2
34 | 大同中南-RPP盤洗窗機5-電源故障 | 1144 | 0 | 電源故障 | 單位 | RPP盤洗窗機5 | R1F | 不分區 | 1 | 2
35 | 大同中南-RPP盤洗窗機6-電源開啟 | 1145 | 1 | 電源開啟 | 單位 | RPP盤洗窗機6 | R1F | 不分區 | 1 | 2
36 | 大同中南-RPP盤洗窗機6-電源故障 | 1146 | 0 | 電源故障 | 單位 | RPP盤洗窗機6 | R1F | 不分區 | 1 | 2
37 | 大同中南-RPP盤洗窗機7-電源開啟 | 1147 | 1 | 電源開啟 | 單位 | RPP盤洗窗機7 | R1F | 不分區 | 1 | 2
38 | 大同中南-RPP盤洗窗機7-電源故障 | 1148 | 0 | 電源故障 | 單位 | RPP盤洗窗機7 | R1F | 不分區 | 1 | 2
39 | 大同中南-RPP盤洗窗機8-電源開啟 | 1149 | 1 | 電源開啟 | 單位 | RPP盤洗窗機8 | R1F | 不分區 | 1 | 2
40 | 大同中南-RPP盤洗窗機8-電源故障 | 1150 | 0 | 電源故障 | 單位 | RPP盤洗窗機8 | R1F | 不分區 | 1 | 2
41 | 大同中南-RPP盤洗窗機9-電源開啟 | 1151 | 1 | 電源開啟 | 單位 | RPP盤洗窗機9 | 10F | 不分區 | 1 | 2
42 | 大同中南-RPP盤洗窗機9-電源故障 | 1152 | 0 | 電源故障 | 單位 | RPP盤洗窗機9 | R1F | 不分區 | 1 | 2
43 | 大同中南-RPP盤洗窗機10-電源開啟 | 1153 | 1 | 電源開啟 | 單位 | RPP盤洗窗機10 | R1F | 不分區 | 1 | 2
44 | 大同中南-RPP盤洗窗機10-電源故障 | 1154 | 0 | 電源故障 | 單位 | RPP盤洗窗機10 | R1F | 不分區 | 1 | 2
45 | 大同中南-RPP盤洗窗機11-電源開啟 | 1155 | 1 | 電源開啟 | 單位 | RPP盤洗窗機11 | R1F | 不分區 | 1 | 2
46 | 大同中南-RPP盤洗窗機11-電源故障 | 1156 | 0 | 電源故障 | 單位 | RPP盤洗窗機11 | R1F | 不分區 | 1 | 2
47 | 大同中南-RPP盤洗窗機12-電源開啟 | 1157 | 1 | 電源開啟 | 單位 | RPP盤洗窗機12 | R1F | 不分區 | 1 | 2
48 | 大同中南-RPP盤洗窗機12-電源故障 | 1158 | 0 | 電源故障 | 單位 | RPP盤洗窗機12 | R1F | 不分區 | 1 | 2
49 | 大同中南-13樓A樓梯安全門-門禁開啟 | 1159 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 13樓A樓梯安全門 | 13F | 不分區 | 1 | 2
50 | 大同中南-13樓A樓梯緊急壓扣-緊急求救 | 1160 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 13樓A樓梯緊急壓扣 | 13F | 不分區 | 1 | 2
51 | 大同中南-13樓B樓梯安全門-門禁開啟 | 1161 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 13樓B樓梯安全門 | 13F | 不分區 | 1 | 2
52 | 大同中南-13樓B樓梯緊急壓扣-緊急求救 | 1162 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 13樓B樓梯緊急壓扣 | 13F | 不分區 | 1 | 2
53 | 大同中南-12樓A樓梯安全門-門禁開啟 | 1163 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 12樓A樓梯安全門 | 12F | 不分區 | 1 | 2
54 | 大同中南-12樓A樓梯緊急壓扣-緊急求救 | 1164 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 12樓A樓梯緊急壓扣 | 12F | 不分區 | 1 | 2
55 | 大同中南-12樓B樓梯安全門-門禁開啟 | 1165 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 12樓B樓梯安全門 | 12F | 不分區 | 1 | 2
56 | 大同中南-12樓B樓梯緊急壓扣-緊急求救 | 1166 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 12樓B樓梯緊急壓扣 | 12F | 不分區 | 1 | 2
57 | 大同中南-11樓A樓梯安全門-門禁開啟 | 1167 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 11樓A樓梯安全門 | 11F | 不分區 | 1 | 2
58 | 大同中南-11樓A樓梯緊急壓扣-緊急求救 | 1168 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 11樓A樓梯緊急壓扣 | 11F | 不分區 | 1 | 2
59 | 大同中南-11樓B樓梯安全門-門禁開啟 | 1169 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 11樓B樓梯安全門 | 11F | 不分區 | 1 | 2
60 | 大同中南-11樓B樓梯緊急壓扣-緊急求救 | 1170 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 11樓B樓梯緊急壓扣 | 11F | 不分區 | 1 | 2
61 | 大同中南-10樓A樓梯安全門-門禁開啟 | 1171 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 10樓A樓梯安全門 | 10F | 不分區 | 1 | 2
62 | 大同中南-10樓A樓梯緊急壓扣-緊急求救 | 1172 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 10樓A樓梯緊急壓扣 | 10F | 不分區 | 1 | 2
63 | 大同中南-10樓B樓梯安全門-門禁開啟 | 1173 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 10樓B樓梯安全門 | 10F | 不分區 | 1 | 2
64 | 大同中南-10樓B樓梯緊急壓扣-緊急求救 | 1174 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 10樓B樓梯緊急壓扣 | 10F | 不分區 | 1 | 2
65 | 大同中南-9樓A樓梯安全門-門禁開啟 | 1175 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 9樓A樓梯安全門 | 9F | 不分區 | 1 | 2
66 | 大同中南-9樓A樓梯緊急壓扣-緊急求救 | 1176 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 9樓A樓梯緊急壓扣 | 9F | 不分區 | 1 | 2
67 | 大同中南-9樓B樓梯安全門-門禁開啟 | 1177 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 9樓B樓梯安全門 | 9F | 不分區 | 1 | 2
68 | 大同中南-9樓B樓梯緊急壓扣-緊急求救 | 1178 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 9樓B樓梯緊急壓扣 | 9F | 不分區 | 1 | 2
69 | 大同中南-8樓A樓梯安全門-門禁開啟 | 1179 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 8樓A樓梯安全門 | 8F | 不分區 | 1 | 2
70 | 大同中南-8樓A樓梯緊急壓扣-緊急求救 | 1180 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 8樓A樓梯緊急壓扣 | 8F | 不分區 | 1 | 2
71 | 大同中南-8樓B樓梯安全門-門禁開啟 | 1181 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 8樓B樓梯安全門 | 8F | 不分區 | 1 | 2
72 | 大同中南-8樓B樓梯緊急壓扣-緊急求救 | 1182 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 8樓B樓梯緊急壓扣 | 8F | 不分區 | 1 | 2
73 | 大同中南-7樓A樓梯安全門-門禁開啟 | 1183 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 7樓A樓梯安全門 | 7F | 不分區 | 1 | 2
74 | 大同中南-7樓A樓梯緊急壓扣-緊急求救 | 1184 | 1 | 緊急求救 | 單位 | 7樓A樓梯緊急壓扣 | 7F | 不分區 | 1 | 2
75 | 大同中南-7樓B樓梯安全門-門禁開啟 | 1185 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 7樓B樓梯安全門 | 7F | 不分區 | 1 | 2
76 | 大同中南-7樓B樓梯緊急壓扣-緊急求救 | 1186 | 1 | 緊急求救 | 單位 | 7樓B樓梯緊急壓扣 | 7F | 不分區 | 1 | 2
77 | 大同中南-6樓A樓梯安全門-門禁開啟 | 1187 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 6樓A樓梯安全門 | 6F | 不分區 | 1 | 2
78 | 大同中南-6樓A樓梯緊急壓扣-緊急求救 | 1188 | 1 | 緊急求救 | 單位 | 6樓A樓梯緊急壓扣 | 6F | 不分區 | 1 | 2
79 | 大同中南-6樓B樓梯安全門-門禁開啟 | 1189 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 6樓B樓梯安全門 | 6F | 不分區 | 1 | 2
80 | 大同中南-6樓B樓梯緊急壓扣-緊急求救 | 1190 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 6樓B樓梯緊急壓扣 | 6F | 不分區 | 1 | 2
81 | 大同中南-5樓A樓梯安全門-門禁開啟 | 1191 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 5樓A樓梯安全門 | 5F | 不分區 | 1 | 2
82 | 大同中南-5樓A樓梯緊急壓扣-緊急求救 | 1192 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 5樓A樓梯緊急壓扣 | 5F | 不分區 | 1 | 2
83 | 大同中南-5樓B樓梯安全門-門禁開啟 | 1193 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 5樓B樓梯安全門 | 5F | 不分區 | 1 | 2
84 | 大同中南-5樓B樓梯緊急壓扣-緊急求救 | 1194 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 5樓B樓梯緊急壓扣 | 5F | 不分區 | 1 | 2
85 | 大同中南-4樓A樓梯安全門-門禁開啟 | 1195 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 4樓A樓梯安全門 | 4F | 不分區 | 1 | 2
86 | 大同中南-4樓A樓梯緊急壓扣-緊急求救 | 1196 | 1 | 緊急求救 | 單位 | 4樓A樓梯緊急壓扣 | 4F | 不分區 | 1 | 2
87 | 大同中南-4樓B樓梯安全門-門禁開啟 | 1197 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | 4樓B樓梯安全門 | 4F | 不分區 | 1 | 2
88 | 大同中南-4樓B樓梯緊急壓扣-緊急求救 | 1198 | 1 | 緊急求救 | 單位 | 4樓B樓梯緊急壓扣 | 4F | 不分區 | 1 | 2
89 | 大同中南-5樓健身瑜珈室 對講壓扣-緊急求救 | 1199 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 5樓健身瑜珈室 對講壓扣 | 5F | 不分區 | 1 | 2
90 | 大同中南-5樓休閒室對講壓扣-緊急求救 | 1200 | 1 | 緊急求救 | 單位 | 5樓休閒室對講壓扣 | 5F | 不分區 | 1 | 2
91 | 大同中南-4樓 露臺對講壓扣-緊急求救 | 1201 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 4樓 露臺對講壓扣 | 4F | 不分區 | 1 | 2
92 | 大同中南-5樓左廁所緊急壓扣-緊急求救 | 1202 | 1 | 緊急求救 | 單位 | 5樓左廁所緊急壓扣 | 5F | 不分區 | 1 | 2
93 | 大同中南-5樓右廁所緊急壓扣-緊急求救 | 1203 | 1 | 緊急求救 | 單位 | 5樓右廁所緊急壓扣 | 5F | 不分區 | 1 | 2
94 | 大同中南-5樓殘障廁所緊急壓扣-緊急求救 | 1204 | 1 | 緊急求救 | 單位 | 5樓殘障廁所緊急壓扣 | 5F | 不分區 | 1 | 2
95 | 大同中南-3樓A樓梯安全門-門禁開啟 | 1205 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 3樓A樓梯安全門 | 3F | 不分區 | 1 | 2
96 | 大同中南-3樓A樓梯緊急壓扣-緊急求救 | 1206 | 1 | 緊急求救 | 單位 | 3樓A樓梯緊急壓扣 | 3F | 不分區 | 1 | 2
97 | 大同中南-3樓B樓梯安全門-門禁開啟 | 1207 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 3樓B樓梯安全門 | 3F | 不分區 | 1 | 2
98 | 大同中南-3樓B樓梯緊急壓扣-緊急求救 | 1208 | 1 | 緊急求救 | 單位 | 3樓B樓梯緊急壓扣 | 3F | 不分區 | 1 | 2
99 | 大同中南-2樓B樓梯安全門-門禁開啟 | 1209 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 2樓B樓梯安全門 | 2F | 不分區 | 1 | 2
100 | 大同中南-2樓B樓梯緊急壓扣-緊急求救 | 1210 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 2樓B樓梯緊急壓扣 | 2F | 不分區 | 1 | 2
101 | 大同中南-3樓戶外梯安全門-門禁開啟 | 1211 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | 3樓戶外梯安全門 | 2F | 不分區 | 1 | 2
102 | 大同中南-3樓露臺對講壓扣-緊急求救 | 1212 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 3樓露臺對講壓扣 | 3F | 不分區 | 1 | 2
103 | 大同中南-2樓戶外梯安全門-門禁開啟 | 1213 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 2樓戶外梯安全門 | 2F | 不分區 | 1 | 2
104 | 大同中南-2樓里民活動中心廁所緊急壓扣-緊急求救 | 1214 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 2樓里民活動中心廁所緊急壓扣 | 2F | 不分區 | 1 | 2
105 | 大同中南-2樓里民活動中心對講壓扣-緊急求救 | 1215 | 1 | 緊急求救 | 單位 | 2樓里民活動中心對講壓扣 | 2F | 不分區 | 1 | 2
106 | 大同中南-2樓里民活動中心右-門禁開啟 | 1216 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | 2樓里民活動中心右 | 2F | 不分區 | 1 | 2
107 | 大同中南-2樓里民活動中心左-門禁開啟 | 1217 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | 2樓里民活動中心左 | 2F | 不分區 | 1 | 2
108 | 大同中南-B1樓通風機房-門禁開啟 | 1218 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | B1樓通風機房 | B1F | 不分區 | 1 | 2
109 | 大同中南-B1樓A梯廳安全門-門禁開啟 | 1219 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | B1樓A梯廳安全門 | B1F | 不分區 | 1 | 2
110 | 大同中南-B1樓C梯廳安全門-門禁開啟 | 1220 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | B1樓C梯廳安全門 | B1F | 不分區 | 1 | 2
111 | 大同中南-B1樓A梯對講壓扣-緊急求救 | 1221 | 1 | 緊急求救 | 單位 | B1樓A梯對講壓扣 | B1F | 不分區 | 1 | 2
112 | 大同中南-B1樓C梯對講壓扣-緊急求救 | 1222 | 1 | 緊急求救 | 單位 | B1樓C梯對講壓扣 | B1F | 不分區 | 1 | 2
113 | 大同中南-B1樓管理室對講壓扣-緊急求救 | 1223 | 1 | 緊急求救 | 單位 | B1樓管理室對講壓扣 | B1F | 不分區 | 1 | 2
114 | 大同中南-2樓A樓梯安全門-門禁開啟 | 1224 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 2樓A樓梯安全門 | 2F | 不分區 | 1 | 2
115 | 大同中南-2樓A樓梯緊急壓扣-緊急求救 | 1225 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 2樓A樓梯緊急壓扣 | 2F | 不分區 | 1 | 2
116 | 大同中南-FNB1排風機-馬達運轉 | 1226 | 0 | 馬達運轉 | 單位 | FNB1排風機 | B1F | 不分區 | 1 | 2
117 | 大同中南-FNB1排風機-馬達故障 | 1227 | 0 | 馬達故障 | 單位 | FNB1排風機 | B1F | 不分區 | 1 | 2
118 | 大同中南-備用-馬達運轉 | 1228 | 0 | 馬達運轉 | 單位 | 備用 | B1F | 不分區 | 1 | 2
119 | 大同中南-備用-馬達故障 | 1229 | 0 | 馬達故障 | 單位 | 備用 | B1F | 不分區 | 1 | 2
120 | 大同中南-FNB1盤噴引風機1-馬達運轉 | 1230 | 0 | 馬達運轉 | 單位 | FNB1盤噴引風機1 | B1F | 不分區 | 1 | 2
121 | 大同中南-FNB1盤噴引風機1-馬達故障 | 1231 | 0 | 馬達故障 | 單位 | FNB1盤噴引風機1 | B1F | 不分區 | 1 | 2
122 | 大同中南-FNB1盤噴引風機2-馬達運轉 | 1232 | 0 | 馬達運轉 | 單位 | FNB1盤噴引風機2 | B1F | 不分區 | 1 | 2
123 | 大同中南-FNB1盤噴引風機2-馬達故障 | 1233 | 0 | 馬達故障 | 單位 | FNB1盤噴引風機2 | B1F | 不分區 | 1 | 2
124 | 大同中南-PD盤汙水泵浦1-泵浦運轉 | 1234 | 0 | 泵浦運轉 | 單位 | PD盤汙水泵浦1 | B1F | 不分區 | 1 | 2
125 | 大同中南-PD盤汙水泵浦1-泵浦過載 | 1235 | 0 | 泵浦過載 | 單位 | PD盤汙水泵浦1 | B1F | 不分區 | 1 | 2
126 | 大同中南-PD盤汙水泵浦2-泵浦運轉 | 1236 | 0 | 泵浦運轉 | 單位 | PD盤汙水泵浦2 | B1F | 不分區 | 1 | 2
127 | 大同中南-PD盤汙水泵浦2-泵浦過載 | 1237 | 0 | 泵浦過載 | 單位 | PD盤汙水泵浦2 | B1F | 不分區 | 1 | 2
128 | 大同中南-一氧化碳機車38號車位-空氣異常 | 1238 | 0 | 空氣異常 | 單位 | 一氧化碳機車38號車位 | B1F | 不分區 | 1 | 2
129 | 大同中南-一氧化碳機車91號車位-空氣異常 | 1239 | 0 | 空氣異常 | 單位 | 一氧化碳機車91號車位 | B1F | 不分區 | 1 | 2
130 | 大同中南-無線求救機車29號車位-緊急求救 | 1240 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 無線求救機車29號車位 | B1F | 不分區 | 1 | 2
131 | 大同中南-無線求救機車92號車位-緊急求救 | 1241 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 無線求救機車92號車位 | B1F | 不分區 | 1 | 2
132 | 大同中南-垃圾壓縮設備-設備故障 | 1242 | 0 | 設備故障 | 單位 | 垃圾壓縮設備 | 1F | 不分區 | 1 | 2
133 | 大同中南-1樓A梯廳安全門-門禁開啟 | 1243 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | 1樓A梯廳安全門 | 1F | 不分區 | 1 | 2
134 | 大同中南-1樓A戶外梯安全門-門禁開啟 | 1244 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | 1樓A戶外梯安全門 | 1F | 不分區 | 1 | 2
135 | 大同中南-1樓C梯安全門-門禁開啟 | 1245 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | 1樓C梯安全門 | 1F | 不分區 | 1 | 2
136 | 大同中南-1樓B戶外梯安全門-門禁開啟 | 1246 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | 1樓B戶外梯安全門 | 1F | 不分區 | 1 | 2
137 | 大同中南-1樓A梯廳對講壓扣-緊急求救 | 1247 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 1樓A梯廳對講壓扣 | 1F | 不分區 | 1 | 2
138 | 大同中南-1樓A戶外梯對講壓扣-緊急求救 | 1248 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 1樓A戶外梯對講壓扣 | 1F | 不分區 | 1 | 2
139 | 大同中南-1樓C梯對講壓扣-緊急求救 | 1249 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 1樓C梯對講壓扣 | 1F | 不分區 | 1 | 2
140 | 大同中南-一氧化碳汽車33號車位-空氣異常 | 1250 | 0 | 空氣異常 | 單位 | 一氧化碳汽車33號車位 | B2F | 不分區 | 1 | 2
141 | 大同中南-一氧化碳B2樓A梯廳前-空氣異常 | 1251 | 0 | 空氣異常 | 單位 | 一氧化碳B2樓A梯廳前 | B2F | 不分區 | 1 | 2
142 | 大同中南-無線求救汽車22號車位-緊急求救 | 1252 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 無線求救汽車22號車位 | B2F | 不分區 | 1 | 2
143 | 大同中南-無線求救發電機機房前-緊急求救 | 1253 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 無線求救發電機機房前 | B2F | 不分區 | 1 | 2
144 | 大同中南-發電機-設備運轉 | 1254 | 0 | 設備運轉 | 單位 | 發電機 | B2F | 不分區 | 1 | 2
145 | 大同中南-發電機-設備故障 | 1255 | 0 | 設備故障 | 單位 | 發電機 | B2F | 不分區 | 1 | 2
146 | 大同中南-發電機-油位過低 | 1256 | 0 | 油位過低 | 單位 | 發電機 | B2F | 不分區 | 1 | 2
147 | 大同中南-發電機電池-電壓過低 | 1257 | 0 | 電壓過低 | 單位 | 發電機電池 | B2F | 不分區 | 1 | 2
148 | 大同中南-B2樓通風機房-門禁開啟 | 1258 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | B2樓通風機房 | B2F | 不分區 | 1 | 2
149 | 大同中南-B2樓發電機機房-門禁開啟 | 1259 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | B2樓發電機機房 | B2F | 不分區 | 1 | 2
150 | 大同中南-B2樓A梯廳安全門-門禁開啟 | 1260 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | B2樓A梯廳安全門 | B2F | 不分區 | 1 | 2
151 | 大同中南-B2樓C梯廳安全門-門禁開啟 | 1261 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | B2樓C梯廳安全門 | B2F | 不分區 | 1 | 2
152 | 大同中南-B2樓A梯對講壓扣-緊急求救 | 1262 | 0 | 緊急求救 | 單位 | B2樓A梯對講壓扣 | B2F | 不分區 | 1 | 2
153 | 大同中南-B2樓C梯對講壓扣-緊急求救 | 1263 | 0 | 緊急求救 | 單位 | B2樓C梯對講壓扣 | B2F | 不分區 | 1 | 2
154 | 大同中南-電池充電器-電源關閉 | 1264 | 0 | 電源關閉 | 單位 | 電池充電器 | B2F | 不分區 | 1 | 2
155 | 大同中南-FNB2排風機-馬達運轉 | 1265 | 0 | 馬達運轉 | 單位 | FNB2排風機 | B2F | 不分區 | 1 | 2
156 | 大同中南-FNB2排風機-馬達故障 | 1266 | 0 | 馬達故障 | 單位 | FNB2排風機 | B2F | 不分區 | 1 | 2
157 | 大同中南-備用-馬達運轉 | 1267 | 0 | 馬達運轉 | 單位 | 備用 | B2F | 不分區 | 1 | 2
158 | 大同中南-備用-馬達故障 | 1268 | 0 | 馬達故障 | 單位 | 備用 | B2F | 不分區 | 1 | 2
159 | 大同中南-FNB2盤噴引風機1-馬達運轉 | 1269 | 0 | 馬達運轉 | 單位 | FNB2盤噴引風機1 | B2F | 不分區 | 1 | 2
160 | 大同中南-FNB2盤噴引風機1-馬達故障 | 1270 | 0 | 馬達故障 | 單位 | FNB2盤噴引風機1 | B2F | 不分區 | 1 | 2
161 | 大同中南-FNB2盤噴引風機2-馬達運轉 | 1271 | 0 | 馬達運轉 | 單位 | FNB2盤噴引風機2 | B2F | 不分區 | 1 | 2
162 | 大同中南-FNB2盤噴引風機2-馬達故障 | 1272 | 0 | 馬達故障 | 單位 | FNB2盤噴引風機2 | B2F | 不分區 | 1 | 2
163 | 大同中南-B3樓A梯廳安全門-門禁開啟 | 1273 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | B3樓A梯廳安全門 | B3F | 不分區 | 1 | 2
164 | 大同中南-B3樓C梯廳安全門-門禁開啟 | 1274 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | B3樓C梯廳安全門 | B3F | 不分區 | 1 | 2
165 | 大同中南-B3樓A梯對講壓扣-緊急求救 | 1275 | 0 | 緊急求救 | 單位 | B3樓A梯對講壓扣 | B3F | 不分區 | 1 | 2
166 | 大同中南-B3樓C梯對講壓扣-緊急求救 | 1276 | 0 | 緊急求救 | 單位 | B3樓C梯對講壓扣 | B3F | 不分區 | 1 | 2
167 | 大同中南-一氧化碳汽車84號車位-空氣異常 | 1277 | 0 | 空氣異常 | 單位 | 一氧化碳汽車84號車位 | B3F | 不分區 | 1 | 2
168 | 大同中南-一氧化碳B3樓A梯廳前-空氣異常 | 1278 | 0 | 空氣異常 | 單位 | 一氧化碳B3樓A梯廳前 | B3F | 不分區 | 1 | 2
169 | 大同中南-無線求救汽車54號車位-緊急求救 | 1279 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 無線求救汽車54號車位 | B3F | 不分區 | 1 | 2
170 | 大同中南-無線求救汽車41號車位-緊急求救 | 1280 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 無線求救汽車41號車位 | B3F | 不分區 | 1 | 2
171 | 大同中南-PE1盤電梯機坑抽水泵浦1-泵浦運轉 | 1281 | 0 | 泵浦運轉 | 單位 | PE1盤電梯機坑抽水泵浦1 | B3F | 不分區 | 1 | 2
172 | 大同中南-PE1盤電梯機坑抽水泵浦1-泵浦過載 | 1282 | 0 | 泵浦過載 | 單位 | PE1盤電梯機坑抽水泵浦1 | B3F | 不分區 | 1 | 2
173 | 大同中南-PE1盤電梯機坑抽水泵浦2-泵浦運轉 | 1283 | 0 | 泵浦運轉 | 單位 | PE1盤電梯機坑抽水泵浦2 | B3F | 不分區 | 1 | 2
174 | 大同中南-PE1盤電梯機坑抽水泵浦2-泵浦過載 | 1284 | 0 | 泵浦過載 | 單位 | PE1盤電梯機坑抽水泵浦2 | B3F | 不分區 | 1 | 2
175 | 大同中南-PS盤廢水泵浦1-泵浦運轉 | 1285 | 0 | 泵浦運轉 | 單位 | PS盤廢水泵浦1 | B3F | 不分區 | 1 | 2
176 | 大同中南-PS盤廢水泵浦1-泵浦過載 | 1286 | 0 | 泵浦過載 | 單位 | PS盤廢水泵浦1 | B3F | 不分區 | 1 | 2
177 | 大同中南-PS盤廢水泵浦2-泵浦運轉 | 1287 | 0 | 泵浦運轉 | 單位 | PS盤廢水泵浦2 | B3F | 不分區 | 1 | 2
178 | 大同中南-PS盤廢水泵浦2-泵浦過載 | 1288 | 1 | 泵浦過載 | 單位 | PS盤廢水泵浦2 | B3F | 不分區 | 1 | 2
179 | 大同中南-PS盤廢水池-水位過高 | 1289 | 0 | 水位過高 | 單位 | PS盤廢水池 | B2F | 不分區 | 1 | 2
180 | 大同中南-PW盤雨水泵浦1-泵浦運轉 | 1290 | 0 | 泵浦運轉 | 單位 | PW盤雨水泵浦1 | B3F | 不分區 | 1 | 2
181 | 大同中南-PW盤雨水泵浦1-泵浦過載 | 1291 | 0 | 泵浦過載 | 單位 | PW盤雨水泵浦1 | B3F | 不分區 | 1 | 2
182 | 大同中南-PW盤雨水泵浦2-泵浦運轉 | 1292 | 0 | 泵浦運轉 | 單位 | PW盤雨水泵浦2 | B3F | 不分區 | 1 | 2
183 | 大同中南-PW盤雨水泵浦2-泵浦過載 | 1293 | 0 | 泵浦過載 | 單位 | PW盤雨水泵浦2 | B3F | 不分區 | 1 | 2
184 | 大同中南-PW盤雨水泵浦3-泵浦運轉 | 1294 | 0 | 泵浦運轉 | 單位 | PW盤雨水泵浦3 | B3F | 不分區 | 1 | 2
185 | 大同中南-PW盤雨水泵浦3-泵浦過載 | 1295 | 0 | 泵浦過載 | 單位 | PW盤雨水泵浦3 | B3F | 不分區 | 1 | 2
186 | 大同中南-PW盤雨水池-水位過高 | 1296 | 0 | 水位過高 | 單位 | PW盤雨水池 | B3F | 不分區 | 1 | 2
187 | 大同中南-PE2盤電梯機坑抽水泵浦1-泵浦運轉 | 1297 | 0 | 泵浦運轉 | 單位 | PE2盤電梯機坑抽水泵浦1 | B3F | 不分區 | 1 | 2
188 | 大同中南-PE2盤電梯機坑抽水泵浦1-泵浦過載 | 1298 | 1 | 泵浦過載 | 單位 | PE2盤電梯機坑抽水泵浦1 | B3F | 不分區 | 1 | 2
189 | 大同中南-B3樓消防機房-門禁開啟 | 1299 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | B3樓消防機房 | B3F | 不分區 | 1 | 2
190 | 大同中南-B3樓排風機房-門禁開啟 | 1300 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | B3樓排風機房 | B3F | 不分區 | 1 | 2
191 | 大同中南-FNB3排風機-馬達運轉 | 1301 | 1 | 馬達運轉 | 單位 | FNB3排風機 | B3F | 不分區 | 1 | 2
192 | 大同中南-FNB3排風機-馬達故障 | 1302 | 0 | 馬達故障 | 單位 | FNB3排風機 | B3F | 不分區 | 1 | 2
193 | 大同中南-備用-馬達運轉 | 1303 | 0 | 馬達運轉 | 單位 | 備用 | B3F | 不分區 | 1 | 2
194 | 大同中南-備用-馬達故障 | 1304 | 0 | 馬達故障 | 單位 | 備用 | B3F | 不分區 | 1 | 2
195 | 大同中南-FNB3盤噴引風機1-馬達運轉 | 1305 | 0 | 馬達運轉 | 單位 | FNB3盤噴引風機1 | B3F | 不分區 | 1 | 2
196 | 大同中南-FNB3盤噴引風機1-馬達故障 | 1306 | 0 | 馬達故障 | 單位 | FNB3盤噴引風機1 | B3F | 不分區 | 1 | 2
197 | 大同中南-FNB3盤噴引風機2-馬達運轉 | 1307 | 1 | 馬達運轉 | 單位 | FNB3盤噴引風機2 | B3F | 不分區 | 1 | 2
198 | 大同中南-FNB3盤噴引風機2-馬達故障 | 1308 | 0 | 馬達故障 | 單位 | FNB3盤噴引風機2 | B3F | 不分區 | 1 | 2
199 | 大同中南-PRB3盤揚水泵浦1-泵浦運轉 | 1309 | 1 | 泵浦運轉 | 單位 | PRB3盤揚水泵浦1 | B3F | 不分區 | 1 | 2
200 | 大同中南-PRB3盤揚水泵浦1-泵浦過載 | 1310 | 0 | 泵浦過載 | 單位 | PRB3盤揚水泵浦1 | B3F | 不分區 | 1 | 2
201 | 大同中南-PRB3盤揚水泵浦2-泵浦運轉 | 1311 | 1 | 泵浦運轉 | 單位 | PRB3盤揚水泵浦2 | B3F | 不分區 | 1 | 2
202 | 大同中南-PRB3盤揚水泵浦2-泵浦過載 | 1312 | 0 | 泵浦過載 | 單位 | PRB3盤揚水泵浦2 | B3F | 不分區 | 1 | 2
203 | 大同中南-B3樓揚水水箱蓋-門禁開啟 | 1313 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | B3樓揚水水箱蓋 | B3F | 不分區 | 1 | 2
204 | 大同中南-B3樓揚水水箱-水位過高 | 1314 | 0 | 水位過高 | 單位 | B3樓揚水水箱 | B3F | 不分區 | 1 | 2
205 | 大同中南-B3樓揚水水箱-水位過低 | 1315 | 1 | 水位過低 | 單位 | B3樓揚水水箱 | B3F | 不分區 | 1 | 2
206 | 大同中南-B3樓揚水機房漏水偵測器-水位過高 | 1316 | 0 | 水位過高 | 單位 | B3樓揚水機房漏水偵測器 | B3F | 不分區 | 1 | 2
207 | 大同中南-消防泵浦-泵浦運轉 | 1317 | 1 | 泵浦運轉 | 單位 | 消防泵浦 | B2F | 不分區 | 1 | 2
208 | 大同中南-消防泵浦-泵浦過載 | 1318 | 0 | 泵浦過載 | 單位 | 消防泵浦 | B3F | 不分區 | 1 | 2
209 | 大同中南-撒水泵浦-泵浦運轉 | 1319 | 1 | 泵浦運轉 | 單位 | 撒水泵浦 | B3F | 不分區 | 1 | 2
210 | 大同中南-撒水泵浦-泵浦過載 | 1320 | 0 | 泵浦過載 | 單位 | 撒水泵浦 | B3F | 不分區 | 1 | 2
211 | 大同中南-泡沫泵浦-泵浦運轉 | 1321 | 1 | 泵浦運轉 | 單位 | 泡沫泵浦 | B3F | 不分區 | 1 | 2
212 | 大同中南-泡沫泵浦-泵浦過載 | 1322 | 0 | 泵浦過載 | 單位 | 泡沫泵浦 | B3F | 不分區 | 1 | 2
213 | 大同中南-B3樓消防水池-水位過高 | 1323 | 1 | 水位過高 | 單位 | B3樓消防水池 | B3F | 不分區 | 1 | 2
214 | 大同中南-B3樓消防水池-水位過低 | 1324 | 0 | 水位過低 | 單位 | B3樓消防水池 | B3F | 不分區 | 1 | 2
215 | 大同中南-1樓B戶外梯對講壓扣-緊急求救 | 1325 | 1 | 緊急求救 | 單位 | 1樓B戶外梯對講壓扣 | 1F | 不分區 | 1 | 2
216 | 大同中南-管理中心廁所-緊急求救 | 1326 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 管理中心廁所 | 1F | 不分區 | 1 | 2
217 | 大同中南-1樓殘障廁所-緊急求救 | 1327 | 1 | 緊急求救 | 單位 | 1樓殘障廁所 | 1F | 不分區 | 1 | 2
218 | 大同中南-垃圾冷藏櫃1-設備開啟 | 1328 | 0 | 設備開啟 | 單位 | 垃圾冷藏櫃1 | B1F | 不分區 | 1 | 2
219 | 大同中南-垃圾冷藏櫃1-設備故障 | 1329 | 1 | 設備故障 | 單位 | 垃圾冷藏櫃1 | B1F | 不分區 | 1 | 2
220 | 大同中南-垃圾冷藏櫃2-設備開啟 | 1330 | 0 | 設備開啟 | 單位 | 垃圾冷藏櫃2 | B1F | 不分區 | 1 | 2
221 | 大同中南-垃圾冷藏櫃2-設備故障 | 1331 | 1 | 設備故障 | 單位 | 垃圾冷藏櫃2 | B1F | 不分區 | 1 | 2
222 | 大同中南-垃圾壓縮設備-設備開啟 | 1332 | 0 | 設備開啟 | 單位 | 垃圾壓縮設備 | B1F | 不分區 | 1 | 2
223 | 大同中南-排煙窗電源1-電源開啟 | 1333 | 1 | 電源開啟 | 單位 | 排煙窗電源1 | R1F | 不分區 | 1 | 2
224 | 大同中南-排煙窗電源1-電源故障 | 1334 | 0 | 電源故障 | 單位 | 排煙窗電源1 | R1F | 不分區 | 1 | 2
225 | 大同中南-排煙窗電源2-電源開啟 | 1335 | 1 | 電源開啟 | 單位 | 排煙窗電源2 | R1F | 不分區 | 1 | 2
226 | 大同中南-排煙窗電源2-電源故障 | 1336 | 0 | 電源故障 | 單位 | 排煙窗電源2 | R1F | 不分區 | 1 | 2
227 | 大同中南-1樓中控室-消防警報 | 1337 | 1 | 消防警報 | 單位 | 1樓中控室 | 1F | 不分區 | 1 | 2
228 | 大同中南-A電梯-電梯故障 | 1338 | 0 | 電梯故障 | 單位 | A電梯 | 1F | 不分區 | 1 | 2
229 | 大同中南-B電梯-電梯故障 | 1339 | 1 | 電梯故障 | 單位 | B電梯 | 1F | 不分區 | 1 | 2
230 | 大同中南-C電梯-電梯故障 | 1340 | 0 | 電梯故障 | 單位 | C電梯 | 1F | 不分區 | 1 | 2
231 | 大同中南-A電梯-水位過高 | 1341 | 1 | 水位過高 | 單位 | A電梯 | B3F | 不分區 | 1 | 2
232 | 大同中南-B電梯-水位過高 | 1342 | 0 | 水位過高 | 單位 | B電梯 | B3F | 不分區 | 1 | 2
233 | 大同中南-C電梯-水位過高 | 1343 | 0 | 水位過高 | 單位 | C電梯 | B3F | 不分區 | 1 | 2
234 | 大同中南-瓦斯設備異常-瓦斯異常 | 1344 | 0 | 瓦斯異常 | 單位 | 瓦斯設備異常 | 1F | 不分區 | 1 | 2
235 | 大同中南-入口柵欄機-門禁開啟 | 1345 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | 入口柵欄機 | 1F | 不分區 | 1 | 2
236 | 大同中南-出口柵欄機-門禁開啟 | 1346 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 出口柵欄機 | 1F | 不分區 | 1 | 2
237 | 大同中南-1L1盤汙水泵浦1-泵浦運轉 | 1347 | 0 | 泵浦運轉 | 單位 | 1L1盤汙水泵浦1 | 1F | 不分區 | 1 | 2
238 | 大同中南-1L1盤汙水泵浦1-泵浦過載 | 1348 | 1 | 泵浦過載 | 單位 | 1L1盤汙水泵浦1 | 1F | 不分區 | 1 | 2
239 | 大同中南-1L1盤汙水泵浦2-泵浦運轉 | 1349 | 0 | 泵浦運轉 | 單位 | 1L1盤汙水泵浦2 | 1F | 不分區 | 1 | 2
240 | 大同中南-1L1盤汙水泵浦2-泵浦過載 | 1350 | 1 | 泵浦過載 | 單位 | 1L1盤汙水泵浦2 | 1F | 不分區 | 1 | 2
241 | 大同中南-1L1盤汙水池-水位過高 | 1351 | 0 | 水位過高 | 單位 | 1L1盤汙水池 | 1F | 不分區 | 1 | 2
242 | 大同中南-B3F景觀噴灌泵浦-泵浦運轉 | 1352 | 1 | 泵浦運轉 | 單位 | B3F景觀噴灌泵浦 | B3F | 不分區 | 1 | 2
243 | 大同中南-B3F景觀噴灌泵浦-泵浦過載 | 1353 | 0 | 泵浦過載 | 單位 | B3F景觀噴灌泵浦 | B3F | 不分區 | 1 | 2
244 | 大同中南-1樓噴灌電磁閥1-設備啟動 | 1354 | 1 | 設備啟動 | 單位 | 1樓噴灌電磁閥1 | 1F | 不分區 | 1 | 2
245 | 大同中南-1樓噴灌電磁閥2-設備啟動 | 1355 | 0 | 設備啟動 | 單位 | 1樓噴灌電磁閥2 | 1F | 不分區 | 1 | 2
246 | 大同中南-1樓噴灌電磁閥3-設備啟動 | 1356 | 0 | 設備啟動 | 單位 | 1樓噴灌電磁閥3 | 1F | 不分區 | 1 | 2
247 | 大同中南-1樓噴灌電磁閥4-設備啟動 | 1357 | 0 | 設備啟動 | 單位 | 1樓噴灌電磁閥4 | 1F | 不分區 | 1 | 2
248 | 大同中南-地震發生-發生地震 | 1358 | 0 | 發生地震 | 單位 | 地震發生 | 1F | 不分區 | 1 | 2
249 | 大同中南-B3F景觀-水位過高 | 1359 | 0 | 水位過高 | 單位 | B3F景觀 | B3F | 不分區 | 1 | 2
250 | 大同中南-B3樓揚水水箱蓋-門禁開啟 | 1360 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | B3樓揚水水箱蓋 | B3F | 不分區 | 1 | 2
251 | 大同中南-GP盤排風機-馬達運轉 | 1361 | 0 | 馬達運轉 | 單位 | GP盤排風機 | B3F | 不分區 | 1 | 2
252 | 大同中南-GP盤排風機-馬達故障 | 1362 | 1 | 馬達故障 | 單位 | GP盤排風機 | B2F | 不分區 | 1 | 2
253 | 大同中南-EMP盤ATS台電側-電源正常 | 1363 | 1 | 電源正常 | 單位 | EMP盤ATS台電側 | B2F | 不分區 | 1 | 2
254 | 大同中南-EMP盤ATS發電機側-電源正常 | 1364 | 0 | 電源正常 | 單位 | EMP盤ATS發電機側 | B2F | 不分區 | 1 | 2
255 | 大同中南-截水溝高水位-水位過高 | 1365 | 0 | 水位過高 | 單位 | 截水溝高水位 | B2F | 不分區 | 1 | 2
256 | 大同中南-截水溝高高水位-水位過高 | 1366 | 0 | 水位過高 | 單位 | 截水溝高高水位 | B1F | 不分區 | 1 | 2
257 | 大同中南-1樓車道口對講壓扣-緊急求救 | 1367 | 0 | 緊急求救 | 單位 | 1樓車道口對講壓扣 | B1F | 不分區 | 1 | 2
258 | 大同中南-R1樓往露臺安全門-門禁開啟 | 1368 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | R1樓往露臺安全門 | R1F | 不分區 | 1 | 2
259 | 大同中南-廚藝教室-門禁開啟 | 1369 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | 廚藝教室 | 15F | 不分區 | 1 | 2
260 | 大同中南-2樓走道安全門-門禁開啟 | 1370 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | 2樓走道安全門 | 2F | 不分區 | 1 | 2
261 | 大同中南-2樓往B樓梯安全門-門禁開啟 | 1371 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | 2樓往B樓梯安全門 | 2F | 不分區 | 1 | 2
262 | 大同中南-里民中心-門禁開啟 | 1372 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | 里民中心 | 2F | 不分區 | 1 | 2
263 | 大同中南-3樓往露臺安全門-門禁開啟 | 1373 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 3樓往露臺安全門 | 3F | 不分區 | 1 | 2
264 | 大同中南-4樓往露臺安全門-門禁開啟 | 1374 | 0 | 門禁開啟 | 單位 | 4樓往露臺安全門 | 4F | 不分區 | 1 | 2
265 | 大同中南-健身房-門禁開啟 | 1375 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 健身房 | 5F | 不分區 | 1 | 2
266 | 大同中南-圖書室1-門禁開啟 | 1376 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 圖書室1 | 5F | 不分區 | 1 | 2
267 | 大同中南-圖書室2-門禁開啟 | 1377 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 圖書室2 | 5F | 不分區 | 1 | 2
268 | 大同中南-休閒室-門禁開啟 | 1378 | 1 | 門禁開啟 | 單位 | 休閒室 | 5F | 不分區 | 1 | 2